## Սարքեր
Հավելված 1: ՎՋ-ՄԱՊՁԲ-22/22 ծածկագրով պայմանագրի
Տեխնիկական բնութագիր-միավոր գին
ՀՀ | Ապրանքի անվանումը | Տեխնիկական նկարագիր | Չափման միավ. | Քանակ | Միավոր գին առանց ԱԱՀ | ընդհանուր գին առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր գին ներառյալ ԱԱՀ | Տեխնիկական նկարագիր, Արտադրման երկիր, ֆիրմային անվանում
Լոտ 1: Ավտոկլավ այդ թվում՝
1.1 | Ավտոկլավ | Аутестер ST DRY PV III 150, Автоклав паровой, вертикалный с электронным и ручным управлением. Объем 150 л, Диам./Глуб. 50x70см, Выс./Шир./Глуб., 118х80х95см, Т=105-134°С , Мощность7500Вт, вакуумная сушка, дов. Max. 2.5 отм., Код 8.11C030 http://www.simas.ru/products/microbiology/speceq/autoclav/a/a_16224.html կամ համարժեք | հատ | 2
1.2 | Ավտոկլավ | 18 լ, 200*360 մմ, EN 13060 STD, 121-134 ° C, LED display, 0.1 bar, SUS 304, re. 145 ° C, ambient 5-40 ° C | հատ | 4
Ընդամենը լոտ 1:
Լոտ 2: Չորացման պահարան այդ թվում՝
2.1 | Չորացման պահարան (Сушильный шкаф) | Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ до 350°С, Температурный диапазон +50...+350 °С, Объем рабочей камеры, не менее 80 дм³, Размеры рабочей камеры, 560х360х400 мм, Габариты прибора 680х665х600мм http://www.sktb-spu.ru/katalog/shkafy-sushil-nye/do-350/shkaf-sushil-nyj-shs-80-01-mk-spu-do-350-s/?fbclid=IwAR2_Z8m9hEln6lUvhD1rvINLg8KFzVpPuHmwub4MtxNWYH2O4bTpHfkFWaE կամ համարժեք | հատ | 2
2.2 | Չորացման պահարան (Сушильный шкаф) | Ծավալը՝ 20լ, Ջերմաստիճան՝ 50-200°C, Ավտոմատ ռեժիմներով ՝ ազատ կարգավորումների հնարավորությամբ, ГП 20 https://www.medcomp.ru/catalog/product/sterilizator-vozdushnyy-gp-20-mo/ կամ համարժեք | հատ | 1
Ընդամենը լոտ 2:
3 | Թերմոստատ | Термостат ТС-1/20 СПУ, модел 1003, объем 20 л, 220V, 50Hz, 250W, Размеры рабочей камеры 243х246х323 Производитель: СКТБ СПУ, Подробнее:5-60 ° C, ±0.4 https://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=5&srid=59&iid=586&gclid=EAIaIQobChMIj9rL0f2J5wIVzoayCh1G5A1jEAAYASAAEgJ6ufD_BwE Բակտեիրոլոգիական հետազոտությունների համար, թվային կամ համարժեք | հատ | 4
4 | Էլեկտրական տաքացուցիչ մագնիսական խառնիչով | Լաբորատոր լուծույթների տաքացման և խառնման համար, 5 լիտրանոց , t=380 °C, 100-2000rpm 17x17սմ | հատ | 1
5 | Մանրադիտակ | Բինոկուլյար, 360 °, achromatic 4x, 10x, 40x, 100x, rotable | հատ | 1
6 | Կշեռք լաբորատոր մինչև 600-2000 գրամանոց | Կշեռք լաբորատոր, Խոհանոցային կշեռքը ընդունելի չէ, նվազագույնը 0.01 ճշտության, կամ 2-3 նիշի ճշտության | հատ | 2
7 | Կշեռքի միացման լար adapter type FW7400/12 input:100-240V 50-60HZ/300 mA output:12V/1 A | Կշեռքի միացման լար adapter type FW7400/12 input:100-240V 50-60HZ/300 mA output:12V/1 A | հատ | 1
8 | Ջրի թորման սարք | Լաբորատորիայում թորած ջուր ստանալու համար,մինիմալ արտադրողականություն 5-10լ, 220V/50Hz, թերմոռելեով 5KW | հատ | 6
9 | Սոնիքեյթր Sonicator (water bath sonicator) | 80W, Hiting 50W, 150x140x100մմ, t=20-80°C, time 1-99min, 40KHZ | հատ | 1
10 | Էլեկտրոնային պիպետ | Ծայրակալով, 5մլ, քայլը 1մլ նիշով | հատ | 1
Բոլոր լաբորատոր սարքավորումները պետք է ունենան նվազագույնը 6 ամիս երաշխիքային սպասարկում:
Ապրանքների մատակարումը պետք է իրականացվի պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում:
Ապրանքների տեղափոխումը իրականացվելու է Պատվիրատուի միջոցներով՝ Մատակարարի համապատասխան հասցեից:
Մրցույթի արդյունքում պայմանագիր շնորհված ընկերությունների կողմից պետք է ներկայացվի պայմանագրի տուժանքի ապահովում՝ պայմանագրի արժեքի 10%-ի չափով (ըստ հրավերին կից Հավելված 4-ի):
_____________________________________________________________________________
Կազմակերպության անվանումը
______________________________________________________________________________
ստորագրություն, կնիք