## Sheet1
Հավելված 1: ՎՋ-ՄԱՊՁԲ-22/31 ծածկագրով պայմանագրի
Տեխնիկական բնութագիր-միավոր գին
ՀՀ | Նյութի անվանումը | Չափ-ման միավ | Քանակ | Տեխնիկական բնութագիր | Միավոր գին առանց ԱԱՀ | Ընդհանուր գին առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր գին ներառյալ ԱԱՀ | Մատակարարման ժամկետ | Ծագման երկիրը և արտադրողի անունը
Լոտ 1: Քիմիական նյութեր, մեմբարայաին զտիչներ և սարքավումներ
այդ թվում՝
1 | Ագար էնդո | գ | 15500 | Հնդկական Himedia ավտոկլավացվող, 3-4 տարի պահպանման ժամկետով, (250գ կամ 500գ տարա) |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
2 | Ագար էնդո Ռուսական | գ | 14000 | Agar endo-GRM Rus., (250գ կամ 500գ տարա), Ռուսական, 3-4 տարի պահպանման ժամկետով։Բաղադրությունը՝ ձկան ալյուր, դրոժային էքստրակտ, NaCl-3.4, Д-(+) լակտոզա, անջուր նատրիումի սուլֆիտ, նատրիումի ֆոսֆատ երկտեղակալված 12 ջրային, ֆուքսին հիմնային, ագար, pH7.4, պահպանել 20C մինչև 300C: |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
3 | Ագար սննդային | գ | 21000 | Հունգարական կամ հնդկական Biomark կամ համարժեք, 3-4 տարի պահպանման ժամկետով։ Բաղադրությունը՝ մսային էքստրակտ, NaCl-5.0, Կենդանական պեպտիկ եփուկ, թթխմորային էքստրակտ, ագար-ագար: (250գ կամ 500գ տարա) |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
4 | Ագար սննդային Ռուսական | գ | 12000 | Питательный агар, 3-4 տարի պահպանման ժամկետով (250գ կամ 500գ տարա) |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
5 | Ազոտական թթու | գ | 2500 | Խիտ ազոտական թթու, համապատասխան ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
6 | Ակնոց /քիմիկատների հետ աշխատելու համար/ | հատ | 7 | քիմիկատների հետ աշխատելու համար, ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), средство индивидуальной защиты глаз |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
7 | Աղաթթու | գ | 6000 | Ապակյա տարայով, կոնցենտրիկ, քիմիապես մաքուր (ХЧ), 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
8 | Աղաթթվի ֆիքսանալ | տուփ | 5 | տուփում 10 հատ, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
9 | Ամոնիակի ջրային լուծույթ | գ | 12600 | 25%, քիմիապես մաքուր, 2 տարի պահպանման ժամկետով, 1000մլ-ոց ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
10 | Ամոնիումի քլորիդ | գ | 3200 | 99%, ապակե տարայում կամ պոլիէթիլենային պարկով, որը տեղադրված է պլաստմասսե տարայի մեջ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
11 | Ապակե ձագար 9-10 սմ տրամագծով | հատ | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
12 | Ապակյա գնդիկներ | հատ | 50 | տրամագիծը՝ d=5մմ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
13 | Ապակյա ձողիկներ | հատ | 80 | ամբողջական ապակի |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
14 | Ապակյա ձողիկներ թիակով | հատ | 60 | ձողիկը թիակի հետ կպած 7.5 սմ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
15 | Ապակե կաթոցիչներ 25մլ | հատ | 30 | բյուրետկա |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
16 | Ապակե մուգ տարաներ, 100մլ | հատ | 12 | կափարիչով, նեղաբերան, հեղուկների պահպանման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
17 | Ապակե մուգ տարա 250մլ | հատ | 12 | կափարիչով, նեղաբերան, հեղուկների պահպանման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
18 | Ապակե մուգ տարաներ, 500մլ | հատ | 10 | կափարիչով, նեղաբերան, հեղուկների պահպանման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
19 | Ապակե մուգ տարաներ, 1000մլ | հատ | 5 | կափարիչով, նեղաբերան, հեղուկների պահպանման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
20 | Առարկայական ապակի (մանրադիտակի համար) | հատ | 50 | մանրադիտակի համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
21 | Ավազե ժամացույց 1 րոպեանոց | հատ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
22 | Ավազե ժամացույց 2 րոպեանոց | հատ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
23 | Ավտոկլավի մաքրման միջոց, Մաքրող փոշի, Chamber Brite Powdered Autoclave Cleaner, (Tuttnauer), 1 box with 10 bags Cleaning powder | տուփ | 4 | Autoclave Cleaner, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
24 | Ացետոն | լ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
25 | Բակտերոցիդ լամպ պատվանդանով | հատ | 6 | լամպ և պատվանդան |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
26 | Բակտերոցիդ լամպ | հատ | 2 | առանց պատվանդան |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
27 | Բյուրեղային յոդ | գ | 200 | մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
28 | Բրոմթիմոլ կապույտ | գ | 400 | Մաքուր անալիզների համար, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
29 | Գենցիան մանուշակագույն | գ | 150 | Մաքուր անալիզների համար, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
30 | Գլիցերին | գ | 1000 | 99%, բժշկական, համապատասխան տարայով, ГОСТ 625975 |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
31 | Գլյուկոզա | գ | 3200 | 99%, ապակե տարայում կամ պոլիէթիլենային պարկով, որը տեղադրված է պլաստմասե տարայի մեջ, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
32 | Գլյուկոզա VR | գ | 4500 | 3 տարի պահպանման ժամկետով (Գիսսի ռեակտիվ գլյուկոզայով) 250գ տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
33 | Գրիսի ռեակտիվ | գ | 500 | Մաքուր անալիզների համար, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
34 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | գ | 500 | Sigma Aldrich |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
35 | Թրթնջկաթթու | գ | 400 | Քիմիապես մաքուր,(ЧДА), 3-4 տարի պահպանման ժամկետով, ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
36 | Թրթնջկաթթվի ֆիքսանալ | տուփ | 4 | տուփում 10 հատ, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
37 | Իմերսիոն յուղ | գ | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
38 | Լակտոզա | գ | 4000 | 99%, ապակե տարայում կամ պոլիէթիլենային պարկով, որը տեղադրված է պլաստմասե տարայի մեջ, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
39 | Լակտոզա VR | գ | 4250 | 3 տարի պահպանման ժամկետով (Գիսսի ռեակտիվ լակտոզայով) 250գ տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
40 | Լիմոնաթթվի աղ | գ | 2600 | 99%, ապակե տարայում կամ պոլիէթիլենային պարկով, որը տեղադրված է պլաստմասե տարայի մեջ, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
41 | Լվացման կոլբա պլաստմասե, 0.5 լ | հատ | 8 | կոլբա պլաստմասե ծայրով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
42 | Լվացման կոլբա պլաստմասե, 1լ | հատ | 16 | կոլբա պլաստմասե ծայրով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
43 | Խոզանակ մեծ | հատ | 55 | min. 20-25սմ երկ, 3-5սմ լայն., Մեծ չափերի, մանրէաբանական շշերի լվացման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
44 | Խոզանակ փոքր | հատ | 45 | min. 18-20սմ երկ, 1.5-2սմ լայն., Փորձանոթների լվացման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
45 | Ծծմբական թթու | գ | 8500 | Ապակյա տարայով, կոնցենտրիկ,քիմիապես մաքուր (ХЧ),3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
46 | Կալիումի բիքրոմատ | գ | 300 | Քիմիապես մաքուր, (ХЧ), 3 տարի պահպանման ժամկետով, 99%, ապակե տարայում կամ պոլիէթիլենային պարկով, որը տեղադրված է պլաստմասսե տարայի մեջ, |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
47 | Կալիումի բիքրոմատի ֆիքսանալ | տուփ | 3 | տուփում 10 հատ, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
48 | Կալիումի յոդիդ | գ | 6050 | 3 տարի պահպանման ժամկետով,սպիտակ փոշի,ГОСТ (CAS) 4232-74,մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
49 | Կալիումի պերմանգանատ | գ | 550 | մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
50 | Կալիումի պերմանգանատի ֆիքսանալ | տուփ | 2 | տուփում 10 հատ, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
51 | Կալիումի ռոդանիտ | գ | 50 | Ապակյա տարայով, քիմիապես մաքուր |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
52 | Կշռման գդալ1 գրամանոց | հատ | 16 | պլաստմասե, կարող է լինել նաև մետաղական քիմիական նյութերի կշռման համար նախատեսված |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
53 | Կոբալտի սուլֆատ | գ | 100 | մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
54 | Կոլբա հարթահատակ կափարիչով 100մլ | հատ | 10 | Կոնաձև կոլբա 100մլ, խցանով, հրակայուն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
55 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ 250մլ | հատ | 30 | Կոնաձև կոլբա 250մլ, հրակայուն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
56 | Կոնաձև կոլբա 250 մլ, հարթահատակ/շլիֆով | հատ | 5 | հրակայուն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
57 | Հախճապակյա հավանգի ձող | հատ | 2 | Ձող min 3.5սմ լայն. x 15-20սմ երկ. կամ ավել |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
58 | Հախճապակե թասիկներ (միջին չափսի) 100մլ | հատ | 7 | 9.5սմ տրամագծով, որակյալ, լավ թրծած կամ Պիալա N3 |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
59 | Հախճապակե տիգել, 50մլ | հատ | 5 | որակյալ, լավ թրծած |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
60 | Մագնիսական խառնիչի մագնիս մեծ | հատ | 10 | 35մմ չափի, չժանգոտվող մետաղից |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
61 | Մանրէաբանական ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ սպիտակ | գ | 20000 | Պերգամենտ, միջին հաստության, սպիտակ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
62 | Մանրէաբանական ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ մուգ | գ | 19000 | Պերգամենտ, միջին հաստության, մուգ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
63 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր 250 մլ (հրակայուն) | հատ | 50 | ավտոկլավվող, ապակյա, հրակայուն, պոլիպրոպիլենի կափարիչով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
64 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր 500մլ (հրակայուն) | հատ | 110 | ավտոկլավվող, ապակյա, հրակայուն, պոլիպրոպիլենի կափարիչով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
65 | Մանրէաբանական բռնակ և օղակ | հատ | 17 | բռնակ և օղակ իրար հետ միասին |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
66 | Մեթիլօրանժ | գ | 200 | Քիմիապես մաքուր, (ЧДА), 3-4 տարի պահպանման ժամկետով, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
67 | Մորի աղ | գ | 150 | մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
68 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | գ | 6400 | Քիմիապես մաքուր (ЧДА), 3 տարի պահպանման ժամկետով, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
69 | Նատրիումի թիոսուլֆատի (հիպոսուլֆիտի) ֆիքսանալ | տուփ | 6 | տուփում 10 հատ, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
70 | Նատրիումի կարբոնատ | գ | 3500 | Քիմիապես մաքուր (Ч), 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
71 | Նատրիումի հիդրօքսիդ | գ | 1400 | Ապակյա տարայով, 3 տարի պահպանման ժամկետով, գրանուլացված՝ տաշեղներով չլինի |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
72 | Նատրիումի քլորիդ | գ | 5800 | Քիմիապես մաքուր Х/Ч, 2 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
73 | Նեստլերի գլան | հատ | 60 | Խցանով, բարձրություն-25 սմ, d-3 սմ ապակե գլաններ, 100 մլ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
74 | Նեստլերի գլանի պատվանդան | հատ | 5 | 24 տեղանոց շտատիվ՝ նախատեսված d=3 - 3.5սմ-անոց գլանների համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
75 | Նեսսլերի ռեակտիվ պատրաստի լուծույթ | գ | 1500 | Ապակյա մուգ տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
76 | Նյութերի պահպանման տարաներ կափարիչով, 100 գ | հատ | 5 | ապակյա,մուգ,լայնաբերան,կափարիչով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
77 | Նյութերի պահպանման տարաներ կափարիչով, 250 գ | հատ | 5 | ապակյա,մուգ,լայնաբերան,կափարիչով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
78 | Շպատել մետաղյա, փոքր | հատ | 10 | 20սմ երկարությամբ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
79 | Շտատիվ պիպետների համար | հատ | 9 | մետաղական կամ պլաստիկ, 2 սկավառակների միջև հեռավորությունը 13-15սմ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
80 | Շտատիվ բյուրետկաների համար | հատ | 4 | մետաղական, բյուրետկաների համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
81 | Չափիչ ապակյա հրակայուն բաժակներ, 400մլ | հատ | 4 | լայն, նիշերով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
82 | Չափիչ գլան 100մլ | հատ | 12 | պոլիպրոպիլենից, ապակյա |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
83 | Չափիչ գլան կափարիչով 50մլ | հատ | 30 | նեղաբերան, նիշերով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
84 | Չափիչ գլանաձև հրակայուն բաժակներ, 100մլ | հատ | 19 | բաժակ, ցածր, լայն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
85 | Չափիչ գլանաձև հրակայուն բաժակներ, 150մլ | հատ | 14 | բաժակ, ցածր, լայն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
86 | Չափիչ գլանաձև հրակայուն բաժակներ 250 մլ, ցածր | հատ | 20 | բաժակ, ցածր, լայն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
87 | Չափիչ գլանաձև հրակայուն բաժակներ, 600մլ | հատ | 22 | բաժակ, ցածր, լայն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
88 | Չափիչ գլանաձև հրակայուն բաժակներ, 1000մլ | հատ | 14 | բաժակ, ցածր, լայն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
89 | Չափիչ կոլբա 250մլ, հարթահատակ | հատ | 5 | Խցանով, հրակայուն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
90 | Չափիչ կոլբա 500մլ, հարթահատակ | հատ | 2 | Խցանով, հրակայուն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
91 | Չափիչ կոլբա 1000մլ, հարթահատակ | հատ | 2 | Խցանով, հրակայուն |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
92 | Չափիչ հրակայուն բաժակ, 50մլ | հատ | 17 | նշագրումով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
93 | Պեպտոն | գ | 14000 | չոր, ֆերմենտային, ГОСТ 13805-76, պահպանման 2 տարի ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
94 | Պետրիի թասեր փոքր D=55 մմ | հատ | 120 | Ապակյա |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
95 | Պետրիի թասեր մեծ D=90-110մմ | հատ | 370 | Ապակյա |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
96 | Պիպետ 1 մլ | հատ | 25 | Ապակե, հստակ նշագրումով, սուր ծայրով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
97 | Պիպետ 2 մլ | հատ | 25 | Ապակե, հստակ նշագրումով, սուր ծայրով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
98 | Պիպետ 5 մլ | հատ | 65 | Ապակե, հստակ նշագրումով, սուր ծայրով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
99 | Պիպետ 10 մլ | հատ | 55 | Ապակե, հստակ նշագրումով, սուր ծայրով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
100 | Պլաստմասե կաթոցիչներ, 3մլ | հատ | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
101 | Պոլիպրոպիլենե բաժակ 250 մլ | հատ | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
102 | Պոլիպրոպիլենե բաժակ 500 մլ | հատ | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
103 | pH ինդիկատրի թուղթ | տուփ | 12 | pH=1-14 կամ pH=0-12 |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
104 | Ջերմաչափ 200°C | հատ | 2 | Չորացման պահարանի համար, երկար ծայրով՝ 15-20սմ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
105 | Ջրածնի պերօքսիդ | լ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
106 | Ռոզոլաթթու | գ | 350 | Մաքուր անալիզների համար, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
107 | Սալիցիլաթթու | գ | 200 | Քիմիապես մաքուր, (чда), 3 տարի պահպանման ժամկետով, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
108 | Սեգնետյան աղ | գ | 300 | Քիմիապես մաքուր,(чда), 3 տարի պահպանման ժամկետով, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
109 | Սպիրտայրոց | հատ | 5 | ապակյա, պատրույգով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
110 | Սպիրտայրոցի ֆիթիլ (պատրույգ) | հատ | 28 | պատրույգ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
111 | Ստերիլության որոշման ինդիկատոր, l=50մ․ | հատ | 6 | ISO 111401 |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
112 | Տանձիկ | հատ | 24 | N2՝ 60մլ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
113 | Տրիլոն Բ | գ | 1550 | Քիմիապես մաքուր, (хч), 3 տարի պահպանման ժամկետով, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
114 | Տրիլոն Բ ֆիքսանալ | տուփ | 6 | տուփում 10 հատ, 3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
115 | Ունելի լաբորատոր (պինցետ), 10սմ | հատ | 12 | չժանգոտվող, բարակ, սուր ծայրերով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
116 | Ունելի լաբորատոր (պինցետ), 15 սմ | հատ | 17 | չժանգոտվող, բարակ, սուր ծայրերով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
117 | Փայտյա շպատելներ | հատ | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
118 | Փորձանոթ d=17մմ, h=15-20սմ | հատ | 150 | d=17մմ, h=15-20սմ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
119 | Քացախաթթու | գ | 6500 | քիմիապես մաքուր |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
120 | Քացախաթթվական նատրիում | գ | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
121 | Քլորամին | գ | 1500 | Քիմիապես մաքուր,(хч),3 տարի պահպանման ժամկետով, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
122 | Քրոմոգեն սև ինդիկատոր | գ | 850 | Մաքուր անալիզների համար, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
123 | Օսլա լուծելի | գ | 1500 | Մաքուր,(ч),3 տարի պահպանման ժամկետով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
124 | Օքսիդազային թեսթ (Himedia) տուփում 50 թղթիկ | տուփ | 29 | Ռուսաստան, HIMEDIA 50 диск, D0018, սառնարանային պահվող 8 °C |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
125 | Ֆիլտրի թուղթ | գ | 18000 | փափուկ, սպիտակ գույնի |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
126 | Ֆիլտրի թուղթ կապույտ ժապավենով, d=12.5սմ | տուփ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
127 | Ֆիքսանալի ասեղ | հատ | 15 | Ֆիքսանալը կոտրելու համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
128 | Ֆուքսին հիմնային | գ | 400 | Մաքուր անալիզների համար, մուգ ապակյա տարայով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
129 | Միջավայր Սլանեց - Բարտլի | գ | 2000 | էնկերակոկկերի հայտնաբերման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
130 | Ինդոլ տեստ | հատ | 3 | E.coli -ն հաստատելու համար ,լինում է հեղուկ- 3 սրվակ /ռեակցիան ցույց է տալիս անմիջապես/, և առանձին սրվակների մեջ տեստեր՝ տուփի մեջ 30 տեստ է / ռեակցիան ցույց է տալիս 24 ժ հետո/ -3 տուփ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
131 | Ացետատ ագար | գրամ | 100 | E.coli -ն հաստատելու համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
132 | Սիմմոնսի Ցիտրատ ագար | գրամ | 100 | E.coli -ն հաստատելու համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
133 | Բուլյոն Լիզին Դեկարբօքսիլազա | գրամ | 100 | Աղիքային ախտածին մանրէների, մասնավորապես Salmonella -ի ախտորոշման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
134 | Ստերիլ վազելինի յուղ | գրամ | 100 | Աղիքային ախտածին մանրէների, մասնավորապես Salmonella -ի ախտորոշման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
135 | Եռշաքար ագար երկաթի աղերով | գրամ | 500 | Աղիքային ախտածին մանրէների, մասնավորապես Salmonella և Shigella -ների դիֆերենցիալ ախտորոշման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
136 | Գրամով ներկելու կոմպլեկտ ՝ Gram Color Kit | տուփ | 1 | 4*250մլ ՝ տուփի մեջ 4 տարբեր ռեակտիվ է , յուրաքանչյուրը՝ 250 մլ |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
137 | SS ագար | գրամ | 500 | Աղիքային ախտածին մանրէների, մասնավորապես Salmonella և Shigella -ների , - դիֆերենցյալ ախտորոշման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
138 | XLD ագար | գրամ | 500 | Աղիքային ախտածին մանրէների, մասնավորապես Salmonella և Shigella -ների , դիֆերենցիալ ախտորոշման համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
139 | Ֆենիլալանին ագար | գրամ | 100 | Էնտերոբակտերիաների դիֆերենցացիայի համար , ֆենիլալանինի դեզամինացման տեստով |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
140 | Hanna, Պղտորաչափի կալիբրման լուծույթ,0 FTU Turbidity Calibration Standard, HI 93703-0 | հատ | 2 | 2-3 տարվա պահպանման ժամկետով, կից ներկայացված է կայքը՝ https://intl.hannainst.com/0-ftu-turbidity-calibration-standard-hi93703-0.html |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
141 | Hanna, Պղտորաչափի կալիբրման լուծույթ, 10 FTU Turbidity Calibration Standard, HI 93703-10 | հատ | 2 | 2-3 տարվա պահպանման ժամկետով, կից ներկայացված է կայքը՝ https://intl.hannainst.com/0-ftu-turbidity-calibration-standard-hi93703-10.html |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
142 | Մանրէաբանական վակուումային պոմպով ֆիլտրացիոն սարք (կոմպլեկտ), Vacuum Filtration Systems, 3 Position,with Stainless stell fnnel and pamp | հատ | 1 | БМТ, ПВФ-47Н Б Лабораторная фильтровальная установка с тремя воронками из нержавеющей стали под фильтр д47 мм, со стеклянной колбой и вакуумным мембранным насосом, Подробнее: https://pvf.vladbmt.com/produkcziya/mikrobiologicheskie-issledovaniya/pribor-vakuumnogo-filtrovaniya-pvf-(47)n-b/ կամ համարժեք |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
143 | Մանրէաբանական ֆիլտրացիոն ապարատի ֆիլտր (фильтр - влагоотводитель) | հատ | 10 | БМТ, ֆիլտր սարքի համար |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
144 | Մեմբրանային ֆիլտր 47մմ (Վլադիպոր) | հատ | 25000 | ЗАО НТЦ Владипор, мембранные фильтры "Владипор" 47мм |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
145 | Մեմբրանային ֆիլտր 35մմ (Վլադիպոր) | հատ | 20000 | ЗАО НТЦ Владипор, мембранные фильтры "Владипор" 35мм |  | 0 | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2022
| Ընդամենը |  |  |  |  | 0 |  | 0
Հայտատու
| Անուն Ազգանուն |  |  | Ստորագրություն, կնիք